电力设备巡检报告

报告日期: 2025-06-27

报告编号: EPIR-20250627

--------------------

# 1. 问题描述

部件表面油污

# 2. 问题照片

# 3. 原因分析 (VLM)

长期暴露在污染环境中，表面积累污垢导致闪络

# 4. 监督意见

立即停用设备，清洁绝缘子表面，进行绝缘测试

# 5. 相关技术细则

按照DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》相关要求处理