技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 运维检修 - 变压器问题案例 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 运维检修 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 换流变压器全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 1. |
|  | *监督标准 | 1.是否定期向上级生产管理部门和绝缘监督委托单位上报出现的严重、危急缺陷和发生故障的高压电气设备的分析评估报表。2.是否按时完成年度绝缘缺陷统计和事故统计，并及时上报生产主管部门和绝缘监督委托单位。3.对于发现缺陷和发生故障的设备是否及时开展分析评估工作，以指导下一步的生产。4.缺陷处理是否按照发现、处理和验收的顺序闭环运作。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 变压器故障 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致变压器故障的潜在原因包括：1. 过载运行导致过热；2. 绝缘材料老化或损坏；3. 内部绕组短路或断线；4. 外部短路冲击；5. 制造或安装缺陷。 |  |
| *监督意见 | 建议立即进行详细检查和诊断，包括油色谱分析、绝缘电阻测试、绕组直流电阻测量等，以确定具体故障原因并采取相应维修措施。同时，加强日常巡检和维护，避免类似问题再次发生。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |