技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 运维检修 - 部件问题案例 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 运维检修 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 调速器全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 待补充 |
|  | *监督标准 | 运行水轮机油中存在颗粒物、水分、及劣化产物等污染物时，应进行净化处理，确保运行油洁净度在合格水平。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 部件表面油污 |  |
| *问题原因分析 | 油污可能来源于设备内部渗漏的油液，或是周围环境中的工业污染。长期积累的油污在潮湿环境下容易导致绝缘子表面污闪，影响电力系统的安全运行。 |  |
| *监督意见 | 建议进行现场清洁处理，使用专用清洗剂清除绝缘子表面油污。同时检查设备是否存在渗油现象，如有必要，进一步排查并修复渗油点。定期对绝缘子进行状态监测，防止类似问题再次发生。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 问题照片. |
| 案例附件 | 无 |  |