技术监督典型案例收集模板

| *案例名称 | 待补充 |
| --- | --- |
| 工程信息 | *工程名称：待补充 |
|  | *站线名称：待补充 |
|  | *工程类型：变电 |
|  | *工程电压等级：待补充 |
| 设备信息 | *设备类型：待补充 |
|  | *设备电压等级：待补充 |
|  | *生产厂家全称：待补充 |
| *监督专业 | 电气设备性能 |
| *监督阶段 | 运维检修 |
| 依据细则 (标准) | *细则 (标准) 名称：换流变压器全过程技术监督精益化管理实施细则.xls - 运维检修阶段 |
|  | *条款序号：待补充 |
|  | *监督标准：1.是否定期向上级生产管理部门和绝缘监督委托单位上报出现的严重、危急缺陷和发生故障的高压电气设备的分析评估报表。2.是否按时完成年度绝缘缺陷统计和事故统计，并及时上报生产主管部门和绝缘监督委托单位。3.对于发现缺陷和发生故障的设备是否及时开展分析评估工作，以指导下一步的生产。4.缺陷处理是否按照发现、处理和验收的顺序闭环运作。 |
| *发现时间 | 2025-06-30 |
| 问题描述 | 图片展示了一台变压器的绝缘子部分，表面存在明显的油污痕迹。油污覆盖在绝缘子的多个伞裙上，导致其表面光泽度降低，并且可以看到一些污渍和斑点。这种现象可能会影响绝缘子的电气性能，尤其是在潮湿或污染环境下，可能导致闪络或其他电气故障。设备周围的环境看起来较为开放，背景中有建筑物和植被，表明该变压器可能位于户外变电站或类似环境中。 |
| 问题原因分析 | 导致绝缘子表面油污的原因可能包括：1) 变压器内部油液泄漏，油液附着在绝缘子表面；2) 周围环境中的工业污染或自然灰尘与油液混合沉积；3) 设备维护不当，长时间未进行清洁保养；4) 其他电气设备的油污飞溅至绝缘子表面。 |
| 监督意见 | 建议立即安排专业人员对变压器绝缘子进行清洁处理，使用合适的清洁剂和方法去除油污。同时，检查变压器是否存在油液泄漏问题，如有必要，进行密封处理。定期对设备进行巡检和维护，确保绝缘子表面清洁，避免电气故障的发生。 |
| 实际整改措施 | 待补充 |
| 问题照片 |  |