技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 运维检修 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 站用变压器全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 4 |
|  | *监督标准 | 4.无 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 变压器表面油污 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的原因包括：1. 变压器密封不良，导致油液渗漏；2. 环境污染严重，灰尘和污垢积累在变压器表面；3. 维护不当，未定期进行清洁和检查。 |  |
| *监督意见 | 建议立即对变压器表面进行清洁处理，并检查变压器的密封情况。同时，加强日常巡检，定期清洁设备表面，确保设备运行环境整洁。如有必要，进一步检查变压器内部是否存在油液渗漏等问题。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |