技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 待补充 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 高压直流转换开关全过程技术监督精益化管理实施细则.xls - 运维检修阶段 |
|  | *条款序号 | 待补充 |
|  | *监督标准 | 1.《输变电设备状态检修试验规程》（Q/GDW 1168-2013） 6.14.1.1 表83 直流断路器巡检项目2.《输变电设备状态检修试验规程》（Q/GDW 1168-2013）6.14.1.2 巡检说明 巡检时，具体要求说明如下：a）外观无异常，高压引线、二次控制电缆、接地线连接正常；瓷套、支柱绝缘子无残损、无异物挂接；加热单元功能无异常；分、合闸位置及指示正确。 b） SF6绝缘断路器，气体密度（压力）正常。c） 操动机构状态检查正常。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 在电力系统中，1#和2#主变压器的高压侧电能表显示出逆相序现象。逆相序指的是三相电源的相序与标准相序（通常为A-B-C）相反，这可能导致电能计量不准确，进而影响电力系统的正常运行和电能质量。此现象需要及时诊断和处理，以避免对电网稳定性和设备安全造成潜在威胁。 |  |
| *问题原因分析 | 逆相序现象可能由多种原因引起，包括但不限于：1) 电能表接线错误，如相线接反；2) 电源输入端相序错误，可能是上游供电线路相序问题；3) 电能表内部故障，如相序检测电路失效；4) 在设备安装或维护过程中人为操作失误导致相序接反。具体原因需进一步现场检查和测试来确定。 |  |
| *监督意见 | 建议采取以下措施：1) 立即组织专业人员进行现场检查，核实电能表接线是否正确；2) 检查上游供电线路的相序，确保电源输入端相序正确；3) 对电能表进行功能测试，排除设备内部故障的可能性；4) 如发现接线错误或相序问题，应及时进行纠正，并记录相关操作；5) 加强对运维人员的培训，避免类似问题再次发生。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 待补充 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 待补充 |  |