技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 待补充 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 电能质量全过程技术监督精益化管理实施细则.xls - 规划可研阶段 |
|  | *条款序号 | 待补充 |
|  | *监督标准 | 2.《电能质量评估技术导则》（Q/GDW10651-2015）6.2.3根据评估对象对评估值影响程度的大小，按三级评估方法对其进行预测评估。5.1.3评估对象负荷或系统运行方式发生重大变化时应重新进行电能质量评估。附录E 电能质量预测评估报告主要内容及要求。《电气化铁路牵引站接入电网导则》（Q/GDW 11623-2017）9.1.2 电能质量预测评估按照Q/GDW 651规定的三级评估原则，考虑牵引负荷的特殊性，直接采用第二级和第三级评估。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 在330千伏兰彭一线001#塔的B、C相接地引下线连板检查中发现，该连板并非采用标准的整块薄钢板制作，而是由两块钢板通过焊接方式连接而成。这种非标准的制作方式不符合电力设备的质量标准要求，可能对设备的安全运行和可靠性造成潜在影响。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的潜在原因包括：1) 设备制造阶段的质量控制不严格，导致使用了非标准材料；2) 设备采购阶段对供应商的资质审核不严，采购了不合格的产品；3) 设计阶段对材料规格的要求不够明确，导致生产过程中出现偏差。 |  |
| *监督意见 | 建议立即对相关接地引下线连板进行更换，选用符合标准的整块薄钢板制作的连板。同时，加强对设备制造和采购环节的质量监督，确保所有部件均符合设计和标准要求。此外，对类似设备进行全面检查，排查是否存在同类问题。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 待补充 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 待补充 |  |