技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 待补充 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 电能质量全过程技术监督精益化管理实施细则.xls - 规划可研阶段 |
|  | *条款序号 | 待补充 |
|  | *监督标准 | 2.根据评估对象对评估值影响程度的大小，按三级评估方法对其进行预测评估。评估对象负荷或系统运行方式发生重大变化时应重新进行电能质量评估。预测评估报告主要内容应符合要求。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 在330千伏兰彭一线001#塔的B、C相接地引下线连板检查中发现，该连板并非采用标准的整块薄钢板制作，而是由两块钢板通过焊接方式连接而成。这种非标准的制作方式不符合电力设备的质量要求和相关行业标准，可能对设备的安全运行和可靠性造成潜在影响。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的潜在原因包括：1) 设备采购阶段选型不当，选择了非标准规格的材料；2) 设备制造阶段工艺控制不严，采用了非标准的焊接方式；3) 设备验收阶段检查不仔细，未能及时发现并纠正这一质量问题；4) 施工单位为了降低成本，擅自更改设计要求。 |  |
| *监督意见 | 建议立即组织专业人员对330千伏兰彭一线001#塔B、C相接地引下线连板进行详细检查，评估其实际状态和安全性。如确认存在安全隐患，应尽快更换为符合标准的整块薄钢板连板。同时，加强对设备采购、制造和验收环节的监督管理，确保所有部件均符合质量要求。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 待补充 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 待补充 |  |