技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 待补充 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 电能质量全过程技术监督精益化管理实施细则.xls - 规划可研阶段 |
|  | *条款序号 | 待补充 |
|  | *监督标准 | 2.根据评估对象对评估值影响程度的大小，按三级评估方法对其进行预测评估。评估对象负荷或系统运行方式发生重大变化时应重新进行电能质量评估。预测评估报告主要内容应符合要求。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 在330千伏兰彭一线001#塔的B、C相接地引下线连板检查中发现，该连板并非采用标准的整块薄钢板制作，而是由两块钢板通过焊接方式连接而成。这种非标准的制作方式不符合电力设备的质量要求和相关行业标准，可能对设备的安全运行和可靠性造成潜在影响。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的潜在原因包括：1) 设备制造阶段的质量控制不严格，使用了非标准材料或工艺；2) 设备采购阶段对供应商的资质审核不严，导致不合格产品流入；3) 安装或验收阶段未能仔细检查，未能及时发现并纠正这一质量问题。 |  |
| *监督意见 | 建议立即对涉事接地引下线连板进行更换，选用符合标准的整块薄钢板制作的连板。同时，加强对同类设备的全面检查，排查是否存在类似问题。此外，需审查设备制造和采购环节的质量控制流程，确保未来避免类似情况发生。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 待补充 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 待补充 |  |