技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 设备制造阶段 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 电测设备全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 2 |
|  | *监督标准 | 2.监造人员、装备配置合理。3.现场见证（W点）、文件见证（R点）管控到位，且记录详尽。4.监理通知单应实现闭环管理，无遗留问题。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 所购西安西电高压开关有限责任公司 10 个间隔GIS 组合电器、山东电力设备有限公司两台主变压器的出厂试验关键点见证报告，资料填写不规范，监造和制造单位未盖章，项目单位见证人员签字不全。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的原因包括：1) 制造单位对出厂试验报告的管理不够严格；2) 监造单位在监督过程中存在疏忽；3) 项目单位见证人员的责任心不足或工作安排不合理；4) 各方沟通协调不到位，导致签字流程不完整。 |  |
| *监督意见 | 1) 要求制造单位重新规范填写出厂试验关键点见证报告，并补盖监造和制造单位的公章；2) 确认项目单位见证人员的签字齐全，确保所有必要环节得到确认；3) 加强对制造单位和监造单位的监督，确保未来类似问题不再发生；4) 组织相关责任方进行沟通协调，明确各自职责，完善工作流程。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |