技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 设备制造阶段 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 电测设备全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 2 |
|  | *监督标准 | 2.监造人员、装备配置合理。3.现场见证（W点）、文件见证（R点）管控到位，且记录详尽。4.监理通知单应实现闭环管理，无遗留问题。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 所购西安西电高压开关有限责任公司 10 个间隔GIS 组合电器、山东电力设备有限公司两台主变压器的出厂试验关键点见证报告，资料填写不规范，监造和制造单位未盖章，项目单位见证人员签字不全。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的潜在原因包括：1. 监造和制造单位对资料管理重视不足；2. 项目单位见证人员工作疏忽或人员不足；3. 资料审核流程不严格；4. 各方沟通协调不到位。 |  |
| *监督意见 | 1. 立即要求相关单位重新提交规范填写的见证报告，并确保所有必要印章和签字齐全；2. 加强对资料审核的严格性，确保每一份报告都符合标准；3. 增强各方沟通，明确责任分工，避免类似问题再次发生；4. 对相关人员进行培训，提高其工作责任心和业务能力。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |