技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 运维检修 - 部件问题案例 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 运维检修 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 调速器全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 待补充 |
|  | *监督标准 | 运行水轮机油中存在颗粒物、水分、及劣化产物等污染物时，应进行净化处理，确保运行油洁净度在合格水平。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 部件表面油污 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：1. 设备密封不良，导致内部油液渗漏；2. 周围环境油污较多，外部油污附着；3. 设备维护不当，清洁工作不到位。 |  |
| *监督意见 | 1. 立即进行设备表面清洁，去除油污；2. 检查设备密封情况，如有渗漏需及时修复；3. 加强日常巡检和维护，定期清洁设备表面；4. 分析油污来源，采取措施防止再次污染。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 问题照片. |
| 案例附件 | 无 |  |